## Leht1
Mõisaküla vanurite elamu rekonstrueerimine
Hinnakalkulatsioon
Jrk.nr. | Tööde kirjeldus | Mü | Kogus |  | Hind | Maksumus
A. | Ehitustööd:
I. | Välisfassaadiga seotud ümberehitustööd
1. | Amortiseerunud plastvoodri eemaldamine ja utiliseerimine koos roovitusega | m2 | 450 |  | 6 | 2700
2. | 200 mm lisasoojustus plaatvillast puitkarkassil | m2 | 470 |  | 21 | 9870
3. | Samale 13 mm ISOVER- tuuletõke puitreikadel | m2 | 470 |  | 9 | 4230
4. | Sokli plekist veenina ümber hoone perimeetri | jm | 130 |  | 6 | 780
5. | Puitvoodri paigaldus ja värvimine | m2 | 470 |  | 38 | 17860
6. | Akna veeplekkide paigaldus | jm | 40 |  | 7.5 | 300
7. | Avatäidete palede vooderdamine ja viimistlus | jm | 180 |  | 12 | 2160
8. | Avatäidete ja välisnurkade piirdelauad, viimistlus | jm | 268 |  | 8 | 2144
9. | Katusekatte eemaldamine | m2 | 695 |  | 2.2 | 1529
10. | Uute sarikate ja toolvärgi paigaldus | m2 | 765 |  | 8 | 6120
11. | Tuuletõkkekile paigaldus puitreikadel | m2 | 765 |  | 9 | 6885
12. | Puitroovitus s = 50 cm katusepleki alla | m2 | 765 |  | 13 | 9945
13. | Räästasarikate ja otsaroovituse pikendamine | m2 | 40 |  | 28 | 1120
14. | Uue katusepleki paigaldus | m2 | 765 |  | 16 | 12240
15. | Harjaplekkide paigaldus | jm | 53 |  | 10 | 530
16. | Otsaplekkide paigaldus | jm | 29 |  | 8 | 232
17. | Räästakastide vooderdamine hööveldatud lauaga, selle viimistlus | m2 | 54 |  | 38 | 2052
18. | Vihmaveerennide 125 mm -56 jm ja torude 87 mm ( 7 allatulekut - 28 jm ) paigaldus | jm | 135 |  | 19 | 2565
19. | Amortiseerunud laekonstruktsioonide lammutamine ja asendamine ( talade asendamine ) | m2 | 576 |  | 14.5 | 8352
20. | Musta lae uus laudis talade vahele | m2 | 576 |  | 13 | 7488
21. | Taladevaheline soojustus 200 mm plaatvillast | m2 | 576 |  | 9 | 5184
22. | Laepealne soojustus 300 mm puistevillast | m3 | 176 |  | 21 | 3696
23. | Käigutee pööningullaiusega 600 mm 48 jm | m2 | 30 |  | 26 | 780
24. | Räästaäärsed tuulesuunajad 60 cm tuultõkkeplaadist puitreikadel 98 jm | m2 | 62 |  | 8.5 | 527
25. | Sokli soojustus ~60 cm 100 mm penoga, katmine fassaadiplaadiga ( koos mullatöödega ) | m2 | 78 |  | 32 | 2496
26. | Peatrepi renoveerimine, katmine graniitplaatidega | kmpl | 1 |  | 2000 | 2000
27. | Otsatrepi renoveerimine, katmine graniitplaatidega | kmpl | 2 |  | 1500 | 3000
28. | Peatrepi varikatus | kmpl | 1 |  | 1500 | 1500
29. | Sama, otsauksele | kmpl | 2 |  | 1000 | 2000
30. | Juurdeehitatava osa vundamendid ( soojasõlm, külmruum ) | jm | 26 |  | 260 | 6760
31. | Sama, laotavad seinad | m2 | 102 |  | 68 | 6936
| Kokku: |  |  | 0 |  | 133981
II. | Hoonesisesed ümberehitustööd
1. | Lammutustööd ja utiliseerimine ( põrandad, uksed , aknad, ahjud, korstnad, seinte ja lagede katted ) | m2 | 424 |  | 56 | 23744
2. | Põrandaaluse täitepinnase juurdevedu, laadimine ja tihendamine | m3 | 265 |  | 28 | 7420
3. | Põrandaalune penoplastsoojustus 100 mm | m2 | 443 |  | 9.8 | 4341.4
4. | Betoonpõrand 80 mm aluskilega | m2 | 443 |  | 27 | 11961
5. | Ruumide PVC- katted | m2 | 250 |  | 39 | 9750
| Põrandaalune hüdroisilatsioon niisketes ruumides | m2 | 95 |  | 18 | 1710
6. | Põrandate klinkerplaat katted | m2 | 205 |  | 36 | 7380
7. | Põrandaliistud | jm | 430 |  | 5 | 2150
8. | Lammutatud korstnaavade kinniehitamine vahelaes | koht | 12 |  | 90 | 1080
9. | Avade ( ahjud, uksed ) kinniehitamine 2x kipsiga puitkarkassil kahelt poolt villast heliisolatsiooniga | m2 | 36 |  | 98 | 3528
10. | Siseseinte vooderdamine 2x kipsplaadiga metallkarklassil | m2 | 1262.5 |  | 36 | 45450
11. | Seinte krohv ja tasandamine | m2 | 90 |  | 36 | 3240
12. | Seinte viimistlus (pahteldus ja värv ) | m2 | 998 |  | 15 | 14970
13. | Seinte plaatimine ( köök, kor.ruum, WC-d, pesuruumid ) ) | m2 | 265 |  | 42 | 11130
14. | Lagede 2x kipsplaat metallkarkassil | m2 | 454 |  | 36 | 16344
15. | Lagede viimistlus värviga | m2 | 305 |  | 15 | 4575
16. | Köögi , koridoride, san.ruumide -ripplaed h =2,4 m | m2 | 149 |  | 42 | 6258
17. | Tubade tuldtõkestavad uksed EI30 koos lukkude ja sulustega | kmpl | 19 |  | 520 | 9880
18. | 2- poolega siledad siseuksed klaasidega | kmpl | 6 |  | 450 | 1800
19. | Kahe lehega välisuksed ( puit ) koos sulustega | kmpl | 3 |  | 1200 | 3600
20. | Siledad valged siseuksed | kmpl | 8 |  | 200 | 1600
21. | Plastraamis 3x paketiga avatavad aknad paigaldusega | m2 | 60 |  | 120 | 7200
22. | Plataknalauad laiusega kuni 500 mm | jm | 40 |  | 36 | 1440
23. | Aknaveeplekid | jm | 40 |  | 7 | 280
24. | Ehitusjärgne puhastusteenus | m2 | 443 |  | 1.5 | 664.5
25. | Ehitusprojekt | kmpl | 1 |  | 3000 | 3000
| Kokku II: |  |  | 0 |  | 204495.9
III. | Sanitaartehnilised tööd
1. | Kütte tööprojekt | kmpl | 1 |  | 1100 | 1100
2. | Pelletikatlamaja 45 kW | kmpl | 1 |  | 11500 | 11500
3. | Põrandaküte | kmpl | 1 |  | 11500 | 11500
4. | Vent.küte | kmpl | 1 |  | 4650 | 4650
5. | Veevarustus | kmpl | 1 |  | 16000 | 16000
6. | Kanalisatsioon | kmpl | 1 |  | 11700 | 11700
7. | San.tooted, segistid | kmpl | 1 |  | 10900 | 10900
| Kokku III.: |  |  | 0 |  | 67350
IV. | Elektritööd
1. | Elektriprojekt | kmpl | 1 |  | 1000 | 1000
2. | Elektrikilbid | kmpl | 1 |  | 3160 | 3160
3. | Kaablid, juhtmed | kmpl | 1 |  | 18600 | 18600
4. | Valgustid, akuvalgustid | kmpl | 1 |  | 11300 | 11300
5. | Installatsioonitarvikud | kmpl | 1 |  | 4800 | 4800
6. | Kinnitustarvikud, kaablikandurid | kmpl | 1 |  | 1500 | 1500
7. | Maandus, potentsiaalide ühtlustus | kmpl | 1 |  | 2200 | 2200
8. | Muud ettenägematud tööd | kmpl | 1 |  | 3900 | 3900
9. | Mõõdistused, kasutuselevõtu kontroll | kmpl | 1 |  | 600 | 600
10. | Valvesignalisatsioon | kmpl | 1 |  | 0 | 0
11. | Tulekahjusignalisatsioon | kmpl | 1 |  | 5500 | 5500
| Kokku IV.: |  |  | 0 |  | 52560
V. | Ventilatsioon
1. | Vent. agregaat automaatikaga | kmpl | 1 |  | 8200 | 8200
2. | Vent. kanalid ja õhujaotajad | kmpl | 1 |  | 24500 | 24500
3. | Projekteerimine | kmpl | 1 |  | 1200 | 1200
4. | Seadistamine, passistamine | kmpl | 1 |  | 1000 | 1000
| Kokku V.: |  |  | 0 |  | 34900
VI. | Teed ja platsid
1. | Manade teekatete ülesvõtmine ja utiliseerimine | m2 | 650 |  | 5 | 3250
2. | Sõiduteede alused koos asfaltkattega | m2 | 500 |  | 36 | 18000
3. | Samadele äärekivid | jm | 280 |  | 22 | 6160
4. | Kõnniteede aluskonstruktsioon ja kivi paigaldus | m2 | 150 |  | 42 | 6300
5. | Samadele äärekivid | jm | 60 |  | 15 | 900
| Invakaldtee rajamine 6 x 1,2 m piiretega | kmpl | 1 |  | 3600 | 3600
6. | Muru taastamine | m2 | 300 |  | 6 | 1800
| Kokku VI.: |  |  |  |  | 40010
VII. | Muud kulud
1. | Tööliste transport | päev | 150 |  | 40 | 6000
2. | Materjalide transport | kord | 24 |  | 100 | 2400
3. | Ehituse CAR- kindlustus | objekt | 1 |  | 250 | 250
| Kokku VII.: |  |  |  |  | 8650
| Kokku I. - VII: |  |  | #REF! |  | 541946.9
| Käibemaks 20%: |  |  | #REF! |  | 108389.38
| Kokku pakkumine : |  |  | #REF! |  | 650336.28
Käesolev hinnakalkulatsioon on koostatud 10. septembrill 2018.a.