Lisa

Mulgi Vallavolikogu

14. juuni 2022. a

korralduse nr 466 juurde

L Ä H T E S E I S U K O H A D

1. Ülesande koostamise alus

1.1. Detailplaneeringu koostamise algatamise taotleja: Tõnu Kommer.

2. Planeeringu eesmärk, planeeritava ala suurus, andmed planeeringuala kohta

2.1. Eesmärk: üksikelamu ja seda teenindavate rajatiste ehitamine Mulgi vallas Halliste alevikus Nurme tn 13a (katastritunnus 48001:001:1065) kinnistul.

2.2. Planeeritava ala pindala: 3504 m².

2.3. Andmed planeeritava ala kohta:

2.3.1 Nurme tn 13a maa sihtotstarve on 100% maatulundusmaa;

2.3.2 planeeringuga määratakse maa sihtotstarbeks elamumaa.

3. Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja muud dokumendid

3.1. Kehtiv Halliste valla üldplaneering.

3.2. Nurme tn 13a kinnistu (katastritunnus 48001:001:1065) plaan.

3.3. Koostada planeeritava maa-ala geodeetiline mõõdistamine.

4. Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks

4.1. Olemasoleva olukorra iseloomustus:

4.1.1 planeeritava ala piir;

4.1.2 planeeringualal asuvate või sellele ulatuvate kitsenduste asukoht.

4.2. Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja ehituslikud seosed:

4.2.1 lähiümbruse olemasolev/planeeritav liiklusskeem, sh juurdepääs planeeritavale alale.

4.3. Ehitusõigus:

4.3.1 ehitusõiguse täpsustamine, arvestades maa-ala olemasolevat looduskeskkonda, haljastust, juurdepääsu ning naaberkinnistute maakasutust.

4.4. Ehitistevahelised kujad: vastavalt normatiivdokumentidele koos viidetega seadusandlikele aktidele.

4.5. Arhitektuurinõuded ehitistele:

4.5.1 ehitiste sobitumine ümbritsevasse keskkonda;

4.5.2 hoone lubatud kõrgus: kuni 2 maapealset korrust;

4.5.3 katusekalded: lahendada planeeringuga;

4.5.4 katusekattematerjal: määrata planeeringuga;

4.5.5 välisviimistluse materjalid: määrata planeeringuga;

4.6. Haljastuse ja heakorra põhimõtted:

4.6.1 planeeritav ja olemasolev haljastus;

4.6.2 vertikaalplaneerimise põhimõtted (maapinna kõrguse muutmine, sadevete ärajuhtimine jms.).

4.7. Tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad:

4.7.1 olemasoleva olukorra iseloomustus;

4.7.2 planeeritavate ehitiste tehnovarustuse arvestuslikud põhinäitajad ja asukoht (heitvesi, elektrivarustus jms).

4.8. Tee maa-ala, liiklus- ja parkimiskorraldus:

4.8.1 liiklus- ja parkimiskorraldus määrata planeeringuga.

4.9. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks.

4.10. Servituutide vajaduse määramine.

Märkus: Kui planeeringu koostamise käigus muutuvad lähteseisukohad ulatuses, mis ei muuda planeeringu põhilahendust ning vallavalitsus on muudatustega nõustunud, ei kuulu lähteülesanne muutmisele.

5. Detailplaneeringu koosseis ja esitamine

5.1. Tugiplaan geodeetilisel alusel, mis kirjeldab olemasolevat hoonestust, looduskeskkonda, tehnovõrke ja kinnistute piire jne. Geodeetiline alusplaan esitada enne planeeringulahenduse koostamist Mulgi Vallavalitsusele.

5.2. Planeeringu põhijoonis ja tehnovõrkude joonis (mõõtkavas 1:500 või 1:1000), kuhu on kantud ehitusprojekti koostamisel aluseks võetavad tingimused, naaberkinnistute ehitiste ja muud mõjud planeeritaval alal, liikluskorraldus jne.

5.3. Detailplaneeringu lahendust illustreerivad joonised vabas mõõtkavas. Joonistele kantakse hoonestuse mahuline analüüs.

5.4. Detailplaneeringu toimik koostada ja esitada 2 eksemplaris ning digitaalselt, lähtudes riigihalduse ministri 17.10.2019 määrusest nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“.

6. Koostöö detailplaneeringu koostamisel, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine ning detailplaneeringu kehtestamine

6.1. Koostöö detailplaneeringu koostamisel, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine ning detailplaneeringu kehtestamine toimub vastavalt kehtivas planeerimisseaduses sätestatud korrale.

6.2. Detailplaneering kooskõlastatakse:

6.2.1 Rahandusministeerium

6.2.2 Päästeamet;

6.2.2 Põllumajandus- ja Toiduamet;

6.2.2 OÜ Elektrilevi;

6.2.3 AS Telia Eesti;

6.2.4 OÜ Abja Elamu

Koostas: Tiia Kukk

maa- ja planeeringuspetsialist