E E L N Õ U

LISA 1
Mulgi Vallavalitsuse
 .2025. a
korraldusele nr

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

I Üldandmed
1.1. Kasutamise otstarve: maakaabelliini (ehr kood 221501394) ehitamine. 
1.2. Asukoht: Viljandi maakond Mulgi vald  Halliste alevik

1.3. Muud andmed: Viljandi maakonnas Mulgi vallas  Halliste alevikus läbi Männi tn 4 // Nurme tn 3 // 5 // 7 kinnistute maakaabelliini (ehr kood 221501394) rajamine Elektrilevi OÜ koostatud projekti IP8611_7536:(Abja) F1 nõuetekohasuse alusel. Projekti eesmärgiks on alajaama 7536:(Abja) madalpingefiidri F1 nõuetekohasuse tagamine.

1.4.Taotleja: OÜ Elektrilevi (reg kood 11050857)

II Tingimused ja nõuded projekteerimiseks
2.1. Keskkonnakaitse nõuded: vastavalt kehtestatud normidele.

2.2. Transpordiameti vastavalt kehtestatud normidele
2.3. Tervisekaitse nõuded: vastavalt kehtestatud normidele.
2.4. Elektrivarustuse nõuded: vastavalt tehnilistele tingimustele.

2.5. Päästeameti nõuded: vastavalt tehnilistele tingimustele.
2.6. Projekt peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava
spetsialisti poolt.
2.7. Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja “Nõuded
ehitusprojektile” kehtestatud 21. juuli 2015. a majandus- ja taristuministri määrusega nr 97 ning sisaldama kõiki ehitise registreerimiseks vajalikke andmeid vastavalt ehitise tehniliste andmete loetelule.

III Arhitektuursed ja ehituslikud tingimused
3.1. Projektis kirjeldada ehitamisel tekkivate ehitusjäätmete käitlemist vastavalt Mulgi
Vallavolikogu 20.03.2019. a määruses nr 86 „Mulgi valla jäätmehoolduseeskiri“ esitatud
nõuetele.
3.2.  Projekti asendiplaanil näidata kõik kavandatavad ning olemasolevad ehitised ja rajatised ning kinnistul asuvad piirangu- ja kaitsevööndid.

3.3. Projekteerimisel jälgida, et ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda.

3.4. Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://epp.energia.ee /epp/info/procurement_files, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.

3.5. Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping).

3.6. Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.

3.7. Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.

IV Projekti kooskõlastused ja esitamine
4.1. Kinnistute omanike kirjalikud nõusolekud.

4.2. Ehitusprojekt peab sisaldama kõiki ehitise registreeringuks vajalikke andmeid
vastavalt ehitise tehniliste andmete loetelule.
4.3. Ehitusloa saamiseks esitada Mulgi Vallavalitsusele ehitusloa taotlus koos digitaalse
ehitusprojektiga läbi ehitisregistri.

V Projekteerimistingimuste kehtivus
5.1. Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.

Koostas: Mulgi valla ehitus- ja majandusspetsialist Arvids Tisler arvids.tisler@mulgivald.ee