E E L N Õ U

LISA 1

Mulgi Vallavalitsuse

07.04.2026. a

korraldusele nr

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

I Üldandmed

  - Kasutamise otstarve: abihoone (ehr kood 121453790) ehitamine.

  - Asukoht: Viljandi maakond, Mulgi vald, Karksi-Nuia linna, Tartu mnt 13 (katastritunnus 28701:002:0110) kinnistu.

1.3. Muud andmed: taotlus esitatud abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

1.4.Taotleja: SIRJE HAMMERBERG on esitanud ehitisregistri (EHR) kaudu taotluse projekteerimistingimuste saamiseks abihoone (ehr kood 121453790) ehitamiseks Viljandi maakonnas  Mulgi  vallas  Karksi- Nuia linnas Taru mnt 13 kinnistule (katastritunnus 28701:002:0110). Soov on kinnistule ehitada kõrvalhoone ca 60 m2. Lisatud asendiplaani eskiis. Alal kehtib Mulgi Vallavolikogu 27. mai 2025 otsusega nr 267 kehtestatud Mulgi valla üldplaneering.

II Tingimused ja nõuded projekteerimiseks

2.1. Keskkonnakaitse nõuded: vastavalt kehtestatud normidele.

2.2. Tervisekaitse nõuded: vastavalt kehtestatud normidele.

2.3. Päästeameti nõuded: vastavalt tuleohutusnormidele.

2.4. Elektrivarustuse nõuded: vastavalt tehnilistele tingimustele.

2.5. Projekt peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava

spetsialisti poolt.

2.6. Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja “Nõuded ehitusprojektile” kehtestatud 21. juuli 2015. a majandus- ja taristuministri määrusega nr 97 ning sisaldama kõiki ehitise registreerimiseks vajalikke andmeid vastavalt ehitise tehniliste andmete loetelule.

III Arhitektuursed ja ehituslikud tingimused  
3.1. Projektis kirjeldada hoonete lammutamisel ja ehitamisel tekkivate ehitusjäätmete käitlemist vastavalt Mulgi Vallavolikogu 20.03.2019. a määruses nr 86 „Mulgi valla jäätmehoolduseeskiri“ esitatud nõuetele;
3.2. projektis näidata juurdepääsuteed ja asukohad;
3.3. sadevesi immutada oma kinnistul;

3.4. projekti asendiplaanil näidata kõik kavandatavad ning olemasolevad ehitised;

3.5. ehitiste asukoht peab olema vähemalt 4 m kaugusel naaberkinnistu piirist kui ei ole naaberkinnistu omanikuga kirjalikult kokku lepitud teisiti;

3.6. projekteerimisel jälgida, et ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

3.7. projekteerimisel juhinduda Mulgi Vallavolikogu 27.05.2025 a. määrusega nr 267 kehtestatud Mulgi valla üldplaneeringu tingimustest;

IV Projekti kooskõlastused ja esitamine

4.1. Päästeamet.

4.2. OÜ Elektrilevi.

4.3. Ehitusprojekt peab sisaldama kõiki ehitise registreeringuks vajalikke andmeid vastavalt ehitise tehniliste andmete loetelule. 
4.4. Ehitusloa saamiseks esitada Mulgi Vallavalitsusele taotlus koos digitaalse ehitusprojektiga läbi ehitisregistri.

V  Projekteerimistingimuste kehtivus

5.1. Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.

Koostaja: Arvids Tisler                ehitus- ja majandusspetsialist