EELNÕU

LISA 1

Mulgi Vallavalitsuse

2026 a

korraldusele nr

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

I   Üldandmed

1.1 Kasutamise otstarve: tööstushoone (ehr kood 121453011)

1.2 Asukoht: Viljandi maakond, Mulgi vald, Karksi küla, Nuumabaasi tee 7 (katastritunnus 60001:004:0044 ) kinnistu.

1.3 Muud andmed: Soov on kinnistule ehitada  tööstushoone mõõtudega 40x100 m.  Alal kehtib Mulgi Vallavolikogu 27 mai 2025 otsusega nr 267 kehtestatud Mulgi valla üldplaneering.

1.4.Taotleja: omanik.

II  Tingimused ja nõuded projekteerimiseks

2.1. Keskkonnakaitse nõuded: vastavalt kehtestatud normidele.

2.2. Tervisekaitse nõuded: vastavalt kehtestatud normidele.

2.3. Päästeameti nõuded: vastavalt tuleohutusnormidele.

2.4. Elektrivarustuse nõuded: vastavalt tehnilistele tingimustele.

2.5. Projekt peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava

spetsialisti poolt.

2.6. Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja “Nõuded ehitusprojektile” kehtestatud 21. juuli 2015. a majandus- ja taristuministri määrusega nr 97 ning sisaldama kõiki ehitise registreerimiseks vajalikke andmeid vastavalt ehitise tehniliste andmete loetelule.

III  Arhitektuursed ja ehituslikud tingimused  
3.1. Projektis kirjeldada ehitamisel tekkivate ehitusjäätmete käitlemist vastavalt Mulgi Vallavolikogu 20.03.2019. a määruses nr 86 „Mulgi valla jäätmehoolduseeskiri“ esitatud nõuetele.
3.2. Projektis näidata juurdepääsuteede ja parkla asukoht.
3.3. Sadevesi immutada oma kinnistul.

3.4. Projekti asendiplaanil näidata kõik kavandatavad ning olemasolevad ehitised ning kinnistul asuvad piiranguvööndid.

3.5. Projekteerimisel arvestada asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi.

3.6. Ehitiste kaugus naaberkinnistu piirist minimaalselt 4 meetrit, kui ei ole muid kirjalikke kokkuleppeid.

IV  Projekti kooskõlastused ja esitamine

4.1. Keskkonnaamet.

4.2. Päästeamet.

4.3. Ehitusprojekt peab sisaldama kõiki ehitise registreeringuks vajalikke andmeid vastavalt ehitise tehniliste andmete loetelule.

4.4. Ehitusloa saamiseks esitada Mulgi Vallavalitsusele taotlus koos digitaalse ehitusprojektiga läbi ehitisregistri.

V  Projekteerimistingimuste kehtivus

5.1. Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.

Koostaja: Arvids Tisler  ehitus- ja majandusspetsialist arvids@mulgivald.ee