E E L N Õ U

LISA 1

Mulgi Vallavalitsuse

……………..  2026. a

korraldusele nr

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

I   Üldandmed

  - . Kasutamise otstarve: abihoone (ehr kood 121455335).

  - Asukoht: Viljandi maakonnas Mulgi vallas Abja-Paluoja linnas Pärnu mnt 65 (katastritunnus 10701:003:0015) kinnistul.

  - Muud andmed: Soovitakse ehitada  viilkatusega, kuni 2 kordne abihoone. Alal kehtib Mulgi Vallavolikogu 27.05.2025 otsusega nr 267 kehtestatud Mulgi valla üldplaneering.

  - Taotleja: Viljar Saar volituse alusel..

II  Tingimused ja nõuded projekteerimiseks

2.1. Keskkonnakaitse nõuded: vastavalt kehtestatud normidele.

2.2. Tervisekaitse nõuded: vastavalt kehtestatud normidele.

2.3. Päästeameti nõuded: vastavalt tuleohutusnormidele.

2.4. Elektrivarustuse nõuded: vastavalt tehnilistele tingimustele.

2.5. Projekt peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava

spetsialisti poolt.

2.6. Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja “Nõuded ehitusprojektile” kehtestatud 21. juuli 2015. a majandus- ja taristuministri määrusega nr 97 ning sisaldama kõiki ehitise registreerimiseks vajalikke andmeid vastavalt ehitise tehniliste andmete loetelule.

### III  Arhitektuursed ja ehituslikud tingimused

3.1. Projektis kirjeldada ehitamisel tekkivate ehitusjäätmete käitlemist vastavalt Mulgi
Vallavolikogu 20.03.2019. a määruses nr 86 „Mulgi valla jäätmehoolduseeskiri“ esitatud
nõuetele.
3.2.  Projekti asendiplaanil näidata kõik kavandatavad ning olemasolevad ehitised ja rajatised ning kinnistul asuvad piirangu- ja kaitsevööndid.

3.3. Projektis näidata tulekustutuse veevõtukohad, sissesõidu teed, parklad.

3.4. Ehitiste asukoht peab olema vähemalt 4 m kaugusel naaberkinnistu piirist kui ei ole naaberkinnistu omanikuga kokku lepitud teisiti.

3.5. Projekteerimisel jälgida, et ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi.

3.6. Hoonele ehitatav  tehnovõrk  peab  vastama  ehitusseadustikust  tulenevatele  normidele  ja  ei  tohi  kasutusele võtmise  järgselt  seada  takistusi  liiklusele,  tänava  hooldele  (korrashoiule)  ning  sademe-  ja  pinnasevete ärajuhtimisele teemaalt ja tänava kaitsevööndist.

3.7. Projekti koostamisel võtta aluseks geodeetiline alusplaan koos tehnovõrkudega.

3.8. Sadevesi immutada  oma kinnistu piirides

## IV  Projekti kooskõlastused ja esitamine

4.1. Elektrilevi OÜ.

4.2. Päästeamet.

4.3. Asjasse puutuvate kinnistute omanike kaasamine vajadusel.

4.4. Ehitusprojekt peab sisaldama kõiki ehitise registreeringuks vajalikke andmeid

vastavalt ehitise tehniliste andmete loetelule.

4.5. Ehitusteatis koos digitaalse ehitusprojektiga esitada Mulgi vallavalitsusele läbi ehitisregistri.

V  Projekteerimistingimuste kehtivus

5.1. Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.

Koostaja: Arvids Tisler ehitus- ja majandusspetsialist