LISA 1 – AUGUST KITZBERGI NIMELISE GÜMNAASIUMI (AKG) ÕUEALA EHITUSTÖÖDE LÄHTEÜLESANNE

| Objekt | Tööd | Tähtajad |
| --- | --- | --- |
| August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi (AKG) õueala ehitustööde lähteülesanne | Ehitustööde täitmisaeg | 31. august 2026 |
|  | Õueala sisustuse tarne ja paigaldus | 30. oktoober 2026 |

1. ÜLDIST

1.1. Käesoleva hinnapäringu raames soovitakse hinnapakkumist August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õueala ehitustööde teostamiseks.

1.2. Hinnapäringu esitajaks on Mulgi Vallavalitsus, registrikood 77000453.

1.3. Vastutav isik:  Hanna-Maria Kordziejonek, arendus- ja hankespetsialist, telefon +372 521 8736, e-post: hanna-maria@mulgivald.ee

1.4 Tehnilised küsimused: Daire Gorjatško, August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi info- ja projektijuht, telefon 43 41 108, e-post: akg@akg.vil.ee; Arvids Tisler, ehitus- ja majandusspetsialist, telefon +372 5258474, e-post: arvids.tisler@mulgivald.ee

1.5. Pakkujal on võimalus (ja soovituslik) tutvuda kinnistul olemasoleva olukorraga, kontakteerudes selleks vastutava isikuga.

1.6. Käesoleva hinnapäringu eesmärgiks August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi õueala ehitustööde töövõtulepingu sõlmimiseks.

2. TÖÖDE TEOSTAMISE ALUSDOKUMENDID

2.1. Õigusaktid, tehnilised normid ja standardid

2.1.1. Tööde teostamise aluseks on Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja normatiivid ning tehnilises kirjelduses nimetatud dokumentatsioon.

2.1.2. Ehitustööd peavad olema teostatud vastavalt Eestis kehtivatele tehnilistele normidele, standarditele, tehnilistele tunnustustele ja muudele üldlevinud tehnilistele kirjeldustele.

2.1.3. Hinnapäringu tulemusel sõlmitava töövõtulepingu kohaselt peavad kõik materjalid ja tööd vastama:

2.1.3.1. Eesti Vabariigi vastavate ametkondade nõuetele, kes omavad juriidilist õigust teha ettekirjutusi ükskõik millisele tööde osale;

2.1.3.2. Eesti Vabariigis kehtivatele Standarditele, kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud juhenditele ja eeskirjadele;

2.1.3.3. või vastavatele Euroopa Liidu või rahvusvaheliselt aktsepteeritavatele standarditele, juhenditele ja eeskirjadele.

2.1.4. Vastavus peab olema kõige uuemate väljaannete kohane. Standardite eelistuse järjekord on selline, et kõigepealt kasutatakse Eesti vastavaid standardeid, Euroopa Liidu vastavaid standardeid ja seejärel rahvusvahelisi standardeid või muude riikide standardeid, mis meie kliimavöötmele, ilmastikutingimustele, tervishoiuteenuse osutamise ruumidele esitatavatele nõuetele ja muudele oludele on sobilikud.

2.1.5. Kõik kasutatavad seadmed ja materjalid, mis vastavad üldtunnustatud standarditele peavad olema markeeritud vastavalt selge kirja ja kustumatu markeeringuga, va juhtudel kus markeerimine on ebapraktiline. Viimasel juhul peab markeering standardi kohta, millele antud kaubad vastavad, sisalduma saatedokumentides.

2.1.6. Kui ehitusplatsil tekib olukordi, kus ei ole võimalik ehitada vastavalt nõutud normidele ja standarditele või normid ja standardid on soovitusliku iseloomuga peab Töövõtja eelnevalt kooskõlastama Tellijaga, mille Tellija kas kiidab heaks või soovib veel täiendavate lahenduste esitamist.

2.1.7. Tellijale esitatakse kasutatavate materjalide ja seadmete vastavussertifikaadid.

2.2. Tööde pakkumuse aluseks on antud lähteülesanne (Lisa 1), eelprojekti seletuskiri (Lisa 2) ja hinnapakkumuse esildis (Lisa 3).

3. TÖÖDE MAHT

3.1. Tööde teostamise aluseks on antud lähteülesanne ning tehniline kirjeldus.

3.2. Lisaks kuuluvad tööde mahu hulka pärast objekti valmimist 24 kuu pikkuse garantiiperioodi jooksul vajalikud garantiiremonditööd.

4. EHITUSTÖÖD

4.1. Objektil tagada igapäevane ohutus ja heakord.

4.2. Tööde hulka kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud hankija/tellija eesmärgi saavutamiseks, arvestades käesolevas lähteülesandega ning lähtudes lisatud tehnilises kirjelduses toodud nõuetega.

4.3. Tööde hulka kuuluvad ka need tööd, mis tulenevad vastavat õigust omavate ametkondade (päästeamet, tervisekaitse, töökaitse, tehniline järelevalve jne) nõuetest ja ettekirjutustest. Samuti kuuluvad tööde hulka kõik need tööd ja tegevused, mis ei ole käesolevas lähteülesandes otseselt kirjeldatud, kuid mis on tavapäraselt vajalikud Tellija eesmärgi saavutamiseks. Töövõtja peab ehituse teostama kooskõlas eelprojektiga ning lähtudes hinnapäringu alusdokumentides nimetatud normidest, standarditest ning nõuetest.

5. SAMAVÄÄRSUS

5.1. Kõigi kasutatavate materjalide, seadmete, inventari jms tehnilised nõudmised on esitatud tehnilises kirjelduses.

5.2. Kõik ehitustööde käigus tehtud asendused tuleb samaväärsuse hindamiseks eelnevalt kooskõlastada tellijaga.

6. MUUD KAASNEVAD TÖÖD JA TOIMINGUD

6.1. Ehituse dokumenteerimine ja tehnilise dokumentatsiooni täitmine (vastavalt ehitusseadustikule ning majandus- ja taristuministri 14.02.2020. a määrusele nr 3 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded“).

6.2. Töövõtja kohustuseks on jäädvustada töödega alustamise eelne ja teostamise etappide seis digitaalsete piltidena ning esitada need tellijale.

6.3. Ehitusplatsi (töömaa) korraldamine ehitustööde läbiviimiseks.

6.4. Ehitusaegsete kommunaalkulude, s. h vee-, kanalisatsiooni- ja elektrienergia, tarbimise mõõtmiseks fikseeritakse vajalikud näidud objekti üleandmisel tellijalt Töövõtjale ning nende eest tuleb tasuda Töövõtjal vastavalt kehtivatele tariifidele. Ajutised kommunikatsioonide ühendused ehitab vajadusel välja töövõtja.

6.5. Töövõtja peab Tellija meeskonnale läbi viima vajalikud paigaldatud inventari kasutamise koolitused.

7. AJAGRAAFIK

7.1. Töövõtja korraldab tööde teostamise tööseisakuteta, välja arvatud puhkepäevadel või kirjalikul kokkuleppel tööde tellijaga. Tööseisakute korral, mis summaarselt ületavad 10 tööpäeva on iga 10 tööpäeva kohta õigus rakendada leppetrahvi.

8. ALLTÖÖVÕTJAD

8.1. Töövõtulepingu sõlmimisel esitab Töövõtja Tellijale nimekirja tööde teostamisel kasutatavatest alltöövõtjatest. Nimetatud nimekiri on töövõtulepingu lahutamatu lisa. Tellija ei

aktsepteeri alltöövõtjaid, kes on maksuvõlglased riiklike- ja kohalike maksude tasumise osas.

8.2. Töövõtja on kohustatud kooskõlastama Tellijaga alltöövõtjad nende muutmisel. Tellijal on motiveeritud põhjuse esitamisel õigus tagasi lükata soovitatud alltöövõtja. Tellijal on õigus nõuda alltöövõtja välja vahetamist, kui konkreetses töölõigus ilmnenud Töövõtja poolne normide või kvaliteedinõuete eiramine või mahajäämus töö teostamise graafikust seab Tellija

hinnangul ohtu töövõtulepingu tingimuste (tähtaeg, maksumus jne) täitmise.

9. KORD JA TÖÖOHUTUS

9.1. Töövõtja peab koristama ja vedama ära tööde käigus tekkinud pinnase ja ehitusprahi ning tagama heakorratööde teostamise piirkonnas, hoidma tööde teostamise ajal korras tööpaiga ja selle vahetu ümbruse, hoidma ehitise ümbruse sõidu- ja kõnniteed vabad ehitusmaterjalidest, jääkmaterjalidest.

9.2. Töövõtja peab viivitamatult teatama Tellijale selliste asjaolude ilmnemisest, millised takistavad tööde teostamist või muude töövõtulepingu eesmärgi täitmisega seotud tööde ja toimingute alustamist, teostamist või lõpetamist.

9.3. Töövõtja peab varustama oma personali vajalike isikukaitsevahenditega, sealhulgas kaitsekiivritega, kinnastega, keevitajamaskidega jm tööliigist sõltuvalt vajalike individuaal- ja rühmakaitsevahenditega. Töövõtja peab tagama, et asjakohaste kaitsevahendite kasutamine on kohustuslik nii töölistele kui teistele ehitusalal viibivatele inimestele nende ehitusalal viibimise ajal.

9.4. Töövõtja personal peab olema tööohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema allkirjastatud iga tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi. Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava(d) isiku(d). Töövõtja peab järgima Vabariigi Valitusese 08.12.1999 määruse nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“ nõudeid.

9.5. Kõik tööplatvormid, tellingud jm kukkumisriskiga maapinnast või põrandast kõrgemal paiknevad tööalad peavad olema varustatud sobivate piirete ja redelitega.

9.6. Töövõtja peab rajama omal kulul töö teostamiseks vajalikud ehitusaegsed kommunikatsioonid ja rajatised, paigaldama ehitusplatsi ja töödega hõlmatud territooriumi ajutised piirded, valgustid, hoiatus- ja ohutusmärgid.

9.7. Töövõtja peab tagama tuleohutuse.

9.8. Töövõtja kohustus on hoida volitamata isikud ehitusplatsilt eemal.

9.9. Töövõtja peab tagama ehitusplatsil vajadusel ehitusperioodil ehitusplatsi valve.

10. VASTUVÕTUAKT

10.1. Töövõtja annab tööd Tellijale üle tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega mõlema poole poolt.

10.2. Enne üleandmise-vastuvõtu akti allkirjastamist peab Töövõtja andma Tellijale üle vajalikud eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid.

10.3. Juhul, kui üle antavas töös esineb puuduseid, on Tellijal õigus keelduda üleandmisevastuvõtmise akti allkirjastamisest, selgitades keeldumist kirjalikult ja nõudes puuduste likvideerimist 30 päeva jooksul ning alles puuduste likvideerimise järel allkirjastada üleandmise-vastuvõtmise akt.

10.4. Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele loetaks tööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa väljastamisega omavalitsuse poolt vastavalt ehitusseadustikule.

10.5. Töövõtja peab hankima kõik tööde teostamiseks, üleandmiseks ja ehitise kasutusele võtmiseks vajalikud load ja kooskõlastused ning taotlema läbi ehitisregistri kasutusloa.

10.6. Kasutusloa väljastamine on Tellija poolt vastuvõtuakti väljastamise eeltingimuseks.

11. PAKKUMUSE ESITAMINE JA HINDAMINE

11.1. Pakkumuse maksumus esitada lisatud esildisel (Lisa 3).

11.2. Pakkumus tuleb esitada vajadusel koos teiste isikute (alltöövõtjate) nimekirjaga digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 13. juuli 2026. a kella 10.00ks e-postiga aadressile mulgi@mulgivald.ee.

11.3. Tellija jätab endale õiguse pidada vajadusel läbirääkimisi hinna, mahtude ja tööde teostamise osas, teha pärast läbirääkimisi Pakkujatele ettepanek kohandatud tingimustel pakkumuse esitamiseks, samuti loobuda tööde osade tellimisest või lükata tagasi kõik pakkumused, kui nende maksumused ületavad selleks planeeritud eelarvet.